ANEXO IV – QUADRO DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS E

PENALIDADES

De acordo com a Resolução nº 22 DPGE de 02 de setembro de 2014, publicada em 04 de setembro de 2014 no DOE/MA, a Contratada sujeitar-se-á ao acordo de nível de serviços estabelecido e às penalidades previstas para os casos de descumprimento, conforme quadro a seguir:

| QUADRO DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS E PENALIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO | PENALIDADES |
| 01 | Comprovante de pagamento da ART do CREA; | 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão da ordem de serviço. | 1ªocorrência: Advertência; 2ªocorrência: Advertência; 3ª ocorrência; Multa de 1% sobre o Valor do contrato; |
| 02 | Os serviços de adaptação deverão estar de acordo com os projetos de arquitetura, complementares e caderno de especificações. Caso haja algum material e peças recusados ou rejeitado pela Fiscalização, que esteja fora da especificação ou critérios de qualidade. Será retirado sem reclamação, ônus extra ou indenização para a CONTRATANTE, as alterações poderão ser feitas desde que autorizada pela fiscalização; | 30 (trinta dias) | 1ªocorrência: Advertência; 2ªocorrência: Advertência; 3ª ocorrência; Multa de 5% sobre o Valor do contrato; |
| 03 | Aditivo de PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALORES poderão ser feita desde que seja autorizado pela DPE-MA. |  |  |
| 04 | Quanto a Segurança do trabalho, máquinas, materiais, transportes, equipamento de proteção individual necessário aos seus empregados, será de responsabilidade da CONTRATADA sob pena de paralisação imediata dos serviços e aplicação de penalidades. | 05 (cinco) dias uteis, a partir da data de emissão do comunicado. | 1ªocorrência: Advertência; 2ª ocorrência: Multa de 2% sobre o Valor do contrato; |
| 05 | Garantia dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Temo de Recebimento Definitivo conforme o art. 618 do Código Civil e art. 54 da Lei 8.666 / 93. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA, fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. | 15(quinze) dias a partir da data de emissão do comunicado. | 1ªocorrência: Advertência; 2ª ocorrência; Multa de 10% sobre o Valor do contrato; |
| 06 | Recebimento e a aceitação dos serviços: PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA e após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA e da PROPOSTA COMERCIAL, que será efetivado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. DEFINITIVAMENTE: em até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a realização de teste de conformidade e vistoria por servidor designado pela CONTRATANTE, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo do imóvel. |  |  |
| 07 | Manter um responsável técnico pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com o CONTRATANTE, dos assuntos relacionados com a execução do Contrato; | 05 (cinco) dias úteis, após a partir da data de emissão do comunicado. | 1ª ocorrência: Advertência; 2ª ocorrência; Multa de 1% sobre o Valor do contrato; 3ª ocorrência; Multa de 10% sobre o Valor do contrato; |

** A advertência poderá ser aplicada pelo gestor do Contrato na DPE/MA através de envio de correspondência para o endereço de correio eletrônico do preposto da Contratada e/ou seu substituto.

#### César Rafael Pimentel Esser

- Assessor da Supervisão de Obras e Reformas

- Matrícula: 2579506